**Эндоскоп технический AVT TP-9604-17-20R**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Эндоскоп технический для проверки трубопроводов , воздуховодов и других труднодоступных мест.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Не допускайте применения эндоскопа для обследования людей или животных

Не допускайте применения эндоскопа для обследования оборудования,

находящегося под напряжением

Не допускайте применения эндоскопа в работающих машинах или механизмах

Не допускайте крутых (по радиусу менее 20 мм) перегибов рабочей части

эндоскопа

Не смотрите навстречу световому потоку, излучаемому осветителем или головкой

рабочей части эндоскопа!

Не прикасайтесь к осветителю мокрыми руками!

Тщательно защищайте осветитель от попадания воды и брызг!

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эндоскоп состоит из камеры со специальным стойким к царапинам стеклом,

световолоконного кабеля длиной 20 м на специальной катушке , монитора со

встроенным аккумулятором и блоком питания

Для предотвращения повреждения камеры в комплекте предусмотрен специальный защитный ролик.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водостойкость IP68 |  |  |
| Диаметр световода | 5мм |  |
| Диаметр камеры | 17мм |  |
| Длина световода | 20м |  |
| Размер дисплея | 4,3” |  |

Разрешение дисплея 800\*480

Разрешение камеры 1200ТВЛ

Угол обзора камеры 120 гр

Количество светодиодов подсветки 6

Регулировка освещения есть

Питание камеры: 5V

Питание подсветки: 12V

Зарядное устройство 12,6 в 1000мА (время заряда 6 часов)

Температура работы от -20 до +60

Температура хранения от -50 до +60

Вес 3кг

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие качества эндоскопа требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации эндоскопа 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать эндоскоп, вышедший из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем требований паспорта и инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Камера

2 Кабель на катушке

3 Соединитель

4 Монитор

5 Блока питания/Зарядки

**Представитель производителя в России**

ООО «АВТ» Санкт-Петербург Измайловский пр-т 4 оф 246 тел. (812) 334-7048

www.avttech.ru